中国科学院空天信息创新研究院

怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目

比选文件

比 选 人：中国科学院空天信息创新研究院

二〇二五年二月

目  录

第一章比选公告（邀请函）	2

第二章比选须知	5

一、总则	6

二、比选文件	6

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的递交	9

五、比选谈判	9

六、合同授予	15

第三章采购需求一览表及采购需求	16

第一部分采购需求一览表	17

第二部分采购需求	18

第四章合同	21

第五章响应文件组成和格式	28

附件5-1 资格证明文件	30

附件5-2 商务部分文件	36

附件5-3 服务部分文件	46

第一章  比选公告（邀 请 函）

第一章 比选公告（邀请函）

一、比选条件

中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目，项目预算为20.00万元，比选人为中国科学院空天信息创新研究院。本项目采用比选的方式组织采购，现邀请合格供应商前来参加本项目竞争。

二、项目概况

1、项目名称：中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目

2、预算金额：人民币20.00万元，两年

3、服务期：自合同签订之日起24个月，合同按年签订，根据履约情况由采购人决定是否续签。

4、项目基本概况介绍：采购需求包括：（1）2套离心式冷水机组的定期保养、检修、运行调节及故障排查与修复；（2）8台冷却塔及水处理系统的定期保养、检修、运行调节及故障排查与修复；（3）3台冷却水循环泵供冷季启停前后点检保养；（4）机组控制系统检修保养；（5）配合物业进行机组运行管理，依据需求及机组运行状态进行合理调节，此外还包括设备运行能耗监测与节能运行建议、安全管理与应急预案执行，确保制冷系统高效、安全稳定运行。详见比选文件“第三章 采购需求一览表及采购需求”。

三、供应商资格要求

1、供应商须具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体。

四、比选文件的获取

1、获取比选文件时间：2025年2月20日09:00-2025年2月21日12:00。

2、获取比选文件方式：

参加人将加盖公章的营业执照、法人授权委托书及被授权人身份证、三年内没有骗取中标和严重违约及重大服务质量问题的承诺说明书的电子版、联系人及联系方式通过电子邮件发送给采购人，采购人审核通过后，将比选文件电子版发送给比选参加人。

邮箱：fengrui@aircas.ac.cn  （邮件标题：怀柔园区冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目—XX公司）

- 踏勘

统一踏勘时间：2025年2月21日15:00，过时不候

踏勘地点：中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区（北京市怀柔区雁栖东二路5号）

踏勘联系人：张老师，19211098093

六、响应文件递交时间、地点

响应文件递交开始时间：2025年2月28日上午10:00（北京时间，如有变更，另行通知）。

响应文件递交截止时间：2025年2月28日上午10:30（北京时间，如有变更，另行通知）。在此后递交的响应文件，恕不接受。

响应文件递交地点：中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区6号楼302会议室（北京市怀柔区雁栖东二路5号）（如有变更，另行通知）。

六、比选时间及地点

比选时间：2025年2月28日上午10:30（北京时间）。

比选地点：中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区6号楼302会议室。

七、联系方式

比 选 人：中国科学院空天信息创新研究院

地    址：北京市海淀区邓庄南路9号新技术基地

联 系 人：冯老师

电    话：010-82178588/18812668655

第二章  比选须知

一、总  则

- 项目说明

  - 比选内容：详见第三章采购需求一览表及采购需求。

- 定 义

  - 比选人：系指中国科学院空天信息创新研究院。

  - 供应商：系指响应比选人要求，向比选人提交响应文件的单位。

  - 比选文件：系指为了使比选活动规范有序进行，对供应商做出的一系列约束文件。

  - 响应文件：系指供应商响应比选编制的一系列文件，包括供应商服务方案、商务文件、报价等；以及供应商在比选谈判过程中为响应比选谈判组要求形成的答复、确认、澄清、纪要、备忘录和供应商的最终承诺报价等。所有这些文件，均应有供应商法定代表人或法定代表人授权人的有效签字。

  - 服务：系指供应商按比选文件规定所提供的与本项目相关的一系列服务。

- 费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加本次比选有关的费用。不论比选结果如何，比选人和比选人均无义务和责任承担这些费用。

- 合格供应商

  - 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力（须提供营业执照复印件，并加盖供应商公章）。

  - 承诺书。（提供承诺书原件，并加盖供应商公章）

合格的供应商必须满足比选文件的相应要求，否则比选人将拒绝其报价。

二、比选文件

- 比选文件的组成

  - 比选文件用以阐明技术要求和比选程序。比选人在比选结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件等，均是比选文件的组成部分，对供应商起约束作用。比选文件包括下列内容：

- 比选公告/邀请函

- 比选须知

- 采购需求一览表及采购需求

- 合同

- 响应文件组成和格式

  - 供应商应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和项目需求等。供应商没有按照比选要求提交全部资料，或者没有在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

- 比选文件的澄清

  - 任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知比选人。比选人对在报价截止日期3天以前收到的对比选文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取了比选文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

- 比选文件的修改

  - 比选文件发出后，在报价截止日期1天前，比选人可对比选文件进行修改，不足1天的，将顺延报价截止日期。比选的修改书将构成比选文件的一部分，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在12小时内向比选人回函确认。对收到通知在上述时间内不予确认的按已收到处理。

  - 比选文件、比选文件澄清（答疑）纪要、比选文件修改补充通知内容均以书面为准。当比选文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

  - 为使供应商有充分时间对修改书进行研究，比选人可适当延长应答文件递交截止时间，并以书面形式通知已领取了比选文件的所有供应商。供应商在收到上述通知后，应在12小时内向比选人回函确认。对收到通知在上述时间内不予确认的按已收到处理。

三、响应文件的编制

- 语言和计量单位

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与比选人就有关比选活动的所有来往函电均应使用中文书写。已印刷的文献可以用另一种语言，但必须附有相关段落的中文翻译。

  - 响应文件中的计量单位一律使用国际单位制。

  - 供应商必须对响应文件的真实性和准确性负责。供应商一旦被确定为成交人，其最终响应文件将作为签订合同的重要法律依据。

- 响应文件构成

  - 供应商编写的响应文件应包括，但不限于下列部分：

详见第五章  响应文件组成和格式。

- 响应文件递交函及报价

  - 供应商应在比选规定的报价表上标明本合同拟提供货物及服务的价格，报价应体现各品牌、规格、型号货物、服务的单价。报价货币为人民币。除非本比选中有其他明确规定的，供应商对每个分项内容只允许有一个报价，比选人和比选人不接受有任何选择的报价。

  - 报价如果出现大写与小写不一致的，以大写为准。

  - 报价包括供应商为完成本项目货物与服务要求所发生的一切费用（包括税费）。报价之外，供应商无权再向比选人要求支付任何费用，供应商估算错误或漏项的风险均由供应商自行承担。

  - 本次比选不接受备选方案。

- 响应文件有效期

  - 响应文件应自本须知规定的响应文件递交截止日起，至比选谈判组规定的供应商提交最终承诺报价截止之日后90天内，一直保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

- 响应文件的式样和签署

  - 供应商准备响应文件正本1份、副本2份以及一份包括纸质响应文件全部内容的电子文档（以光盘或u盘形式提供，格式为正本盖章签字后的扫描件.pdf）。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”。若正本和副本不一致，以正本为准。每份响应文件副本封面右上角应有阿拉伯数字的编号例如：副本1、副本2….。

  - 响应文件的正本需由供应商法人或经法人授权的代表在响应文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本复印件。响应文件应双面打印。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在插字、涂改和增删旁边小签方有效。

  - 比选人对邮寄、电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

四、响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 供应商应将响应文件正本、所有的副本统一封装在一个封套中，响应文件电子档、比选保证金应单独密封。

  - 封套上均应注明：

- 项目名称：_____________；

- “在递交响应文件截止之前不得启封”的字样。

  - 外层封套上应标明供应商名称和地址。

- 响应文件递交截止日期

  - 供应商应不迟于本比选文件邀请函中规定的时间，将响应文件递交至规定的地点。

  - 如有必要，比选人可以适当延长响应文件递交截止日期。

- 响应文件的修改与撤回

  - 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但比选人必须在规定的响应文件递交截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

  - 供应商的修改或撤回通知书应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 从响应文件递交截止日期至供应商响应文件有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、比选谈判

- 响应文件的审查

  - 比选人将在本比选文件规定的响应文件递交截止时间后，开启供应商的响应文件。在规定时间之前，提交了撤回书面通知的供应商的响应文件将不予开启并原封退回。

  - 比选谈判组将对所有的响应文件进行审查，当响应文件出现下列情况之一的，将被视为未实质性响应比选，不再进入比选谈判程序：

- 未按比选文件规定要求密封、签署的；

- 报价有效期不足的；

- 报价超过项目控制预算价；

- 供应商在过去三年中有重大违法行为的。

- 比选谈判

比选谈判分为：一次报价或多次报价，本项目适用于：17.1。

  - 一次报价：供应商响应文件内的报价即为最终报价。

  - 多次报价：比选谈判组与供应商分别进行一对一谈判。比选谈判组可要求供应商就比选谈判中的具体问题做出书面回答或承诺，供应商提交的书面回答或承诺应由授权代表的签字，并将作为其响应文件的一部分。在每一轮谈判结束后，比选谈判组可能会对比选文件中有关内容进行调整。任何调整的部分比选谈判组将会在下一轮谈判前，以书面方式告知每个参加比选谈判的供应商，该调整构成比选文件的一部分。报价为多次报价，第一次报价为供应商响应文件内的报价，第二次报价为供应商在谈判现场按照比选谈判组的要求现场进行的报价。如比选谈判组增加谈判轮次，则可同时增加报价次数。最终报价以最后一轮谈判结束后的报价为准。（在响应文件实质性内容不变的情况下，供应商每轮报价的报价总金额不得高于上一轮的报价总金额。）

- 综合评定

  - 比选谈判组将根据比选文件、评审过程中形成的纪要、备忘录或其他相关文件，服务、价格等方面，对供应商的响应文件进行综合评审和比较，并进行综合评分排序。

  - 比选谈判组根据供应商综合得分高低排序，推荐排名第一的供应商为成交供应商。

  - 评审标准见下表：

附件1：初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1、提供营业执照复印件并加盖公章（详见第五章 附件5-1-1）。 2、提供供应商基本情况表原件（详见第五章 附件5-1-2） |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证明 | 提供法定代表人授权书及被授权人身份证复印件并加盖公章（详见第五章 附件5-2-2） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商开户银行在响应文件提交截止日前3个月内任意1个月出具的资信证明原件或复印件并加盖供应商公章（如证明材料中有复印无效字样的，须提供原件并加盖供应商公章）或提供2024年度经第三方会计事务所出具的财务审计报告复印件加盖供应商公章（详见第五章 附件5-1-3） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件，并加盖公章（详见第五章 附件5-1-4） |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年1月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章（详见第五章 附件5-1-5） |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件并加盖公章（详见第五章 附件5-1-6） |
| 7 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 按提供网站截图（详见第五章 附件5-1-7） |
| 8 | 报价 | 报价未超过比选文件规定的最高限价且不低于预算金额的80% |
| 9 | 响应文件的密封、签署、盖章 | 响应文件按比选文件要求密封、签署、盖章 |
| 10 | 联合体 | 非联合体参选 |

附件2：详细评审表

| 评标办法前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （满分100分） | 供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3，其中：F1、F2、F3分别为价格部分、服务部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。 |

2.2.2(1)价格部分 F1 (共30分)

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 （1） | 响应报价 | （1）满足比选文件需求的最低响应报价为评审基准价，其价格为满分。 （2）价格分=(评审基准价／响应报价)×30 供应商响应报价超出项目预算金额以及低于预算金额80%的，则将视为无效响应被拒绝。 | 30 |

2.2.2(2)服务部分 F2 (共50分)

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 （2） | 服务方案 | 根据供应商提供的设备维保方案（维保计划、维保内容、维修处理、节能运行及节能措施）的合理性、可实施性进行评价： （1）内容完善全面、合理可行性强、能满足维保需求的得25分； （2）内容较全面、合理可行性较强、能较好的满足维保需求的得20分； （3）内容缺失、合理可行性较差、基本满足维保需求的得10分； （4）不能满足维保需求或未提供服务方案得0分。 | 25 |
|  | 突发事件应急处理预案 | 根据供应商提供的对突发事件情况（包含但不限于设备故障的维修响应时间、安全作业等）的应急处理方案的合理性、可实施性进行评价： （1）内容完善全面、合理可行性强、用时短的得7分； （2）内容较全面、合理可行性较强、用时较短的得5分； （3）内容缺失、合理可行性较差的得3分； （4）未提供得0分。 | 7 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的质量保障措施方案的合理性、可实施性进行评审： （1）内容完善全面、合理可行性强的得5分， （2）内容较全面、合理可行性一般的得3分， （3）内容缺失、合理可行性较差的得1分， （4）未提供得0分。 | 5 |
|  | 服务承诺 及增值服务 | 根据服务商提供的服务承诺及为完成承诺所采取的措施方案如设备维保维修的时效性、设备完好率、节能措施等的合理性、可实施性进行评价： （1）内容完善全面、合理可行性强的得5分； （2）内容较全面、合理可行性一般的得3分； （3）内容缺失、合理可行性较差的得1分； （4）未提供得0分。 | 5 |
|  | 项目团队人员配置 | 根据投标人所提供的项目负责人及项目团队人员的专业技术水平、证书情况、教育水平综合打分。需要有暖通机电工程师或高级工程师组成的技术保障团队，解决设备及系统问题； （1）人员配备合理，针对性强，完全满足维护需求的得5分； （2）人员配备较合理，针对性较强，能较好的满足维护需求的得3分； （3）配备基本合理，针对性一般，基本满足维护需求的得1分； （4）未提供得0分。 注：须提供项目团队人员2024年1月至今任意连续6个月社保证明材料并加盖单位公章，未提供或材料不合格者不得分。 | 5 |
|  |  | 拟派技术人员要同时具备制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证、高空作业证。每一人具备以上四种证书得1分，最高得3分。 注：须提供证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 | 3 |

2.2.2（3）商务部分F3 （共20分）

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 （3） | 综合能力 评价 | 根据供应商的整体实力水平情况（企业经营状况、信誉、履约能力等）综合评分：优秀得6分，较好得4分，一般得2分，差得0分。 | 6 |
|  | 类似项目业绩 | 提供2022年1月1日至今类似本套设备的维修保养项目业绩：每提供1个类似本套设备维保项目业绩得2分，最高得10分； 注：提供合同有效内容并加盖公章，包括但不限于合同首页、签字页、金额页的复印件作为业绩证明文件，否则不得分。 | 10 |
|  | 响应文件编制质量 | 响应文件编写符合比选文件规定的要求，内容完整、无差错、编写规范、格式工整、内容检索快速准确。横向比较各家情况，优秀得4分，较好得2分，一般得1分，差得0分。 | 4 |

备注：1．对各供应商响应文件的服务、商务部分独立进行评分。

2．“*”号指标不纳入技术、商务评分因素，对于“*”号指标的负偏离将按无效标处理；纳入商务评分因素的一般指标，符合要求得相应分值，未提供或不符合不得分。

3．评标得分并列时，适用于本项目的处理方式：按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按服务指标优劣顺序排列。

六、合同授予

- 合同授予标准及成交通知书

  - 比选谈判组将根据评审标准，按最终综合得分推荐成交候选供应商排序，由比选人根据排名顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

  - 比选人确定成交人后，向成交人发放成交通知书。

  - 成交供应商拒绝签订合同、因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，依此类推。比选人亦有权重新进行比选。

- 取消比选的权力

  - 比选人在正式签订合同前，有权取消本次比选，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受到影响的供应商解释采取这一行动的理由。无论在何种情况下，供应商必须承担由于参与本次比选而产生的一切费用，及由于比选人取消比选活动而带来的一切损失。

- 合同签订

  - 在收到成交通知书后，成交人应按通知书中规定的时间、地点及其他要求，与比选人草签合同，履行相关程序后，正式签订合同。

- 解释权

  - 本次比选的最终解释权归比选人，当对某一个问题有多种解释时，以比选人发布的书面解释为准。

  - 比选文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，比选人对此所作的解释以相关的法律、法规的规定为依据。

第三章  采购需求一览表及采购需求

## 第一部分    采购需求一览表

1.项目名称：中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目

2.资金来源：自筹资金

| 项目名称 | 预算金额（万元） | 服务期限 | 服务地点 | 承包方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目 | 20.00/两年 | 自合同签订之日起24个月，合同按年签订，根据履约情况由采购人决定是否续签 | 由采购人指定 | A.清包（1、包工；2、包保养中更换的过滤器、压机润滑油、补充制冷剂、冷凝器化学清洗、冷却水系统加药清洗等辅料）。 B.维修中1000元以下配件由供应商承担，1000元以上配件由采购人承担，人工费由供应商承担。 |

注：如本章内容与比选文件其它章节内容有冲突，应以本章内容为准

## 第二部分    采购需求

- 维保设备清单

（1）离心机组

| 序号 | 机组型号 | 机组序列号 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19XR-5P51436DES52 离心式冷水机组 | XR4L4112 | 北京怀柔园区 |
| 2 | 19XR-5P51436DES52 离心式冷水机组 | XR4L4113 |  |

（2）冷却塔及水处理系统

| 序号 | 机组型号 | 数量 | 设备地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新凌冷却塔 | 8台 | 北京怀柔区 |
| 2 | 大厦水系统水处理 | 1套 | 北京怀柔区 |
| 3 | 实验室水系统水处理 | 2套 | 北京怀柔区 |
| 4 | 冷却水循环泵 | 3台 | 北京怀柔区 |

二、维保设备地点要求

中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区（北京市怀柔区雁栖东二路5号）

三、维保范围要求

（1）2套离心式冷水机组的定期保养、检修、运行调节及故障排查与修复；

（2）8台冷却塔及水处理系统的定期保养、检修、运行调节及故障排查与修复；

（3）3台冷却水循环泵供冷季启停前后点检保养；

（4）机组控制系统检修保养；

（5）配合物业进行机组运行管理，依据需求及机组运行状态进行合理调节，设备运行能耗监测与节能运行建议、安全管理与应急预案执行，确保制冷系统高效、安全稳定运行。

四、维保期限

两年。自合同签订之日起24个月，合同按年签订，根据履约情况由采购人决定是否续签。

五、维修保养设备设施内容标准

供应商委派技术人员对采购人的离心机组、冷却塔及水处理系统等整套设备进行维护保养工作，服务内容应包含但不限于以下服务：

A.离心机组保养内容

1、每年制冷季开机前系统性保养检修试运行1次，停机后系统性保养1次；

2、设备使用期间每周2次定期巡检；

3、应急维修服务，2小时内赶到现场；

4、根据机组运行情况，每年提供一到两周的驻场服务；

5、提供机组年度保养报告，提供机组定期巡检报告；

B.冷却塔及水处理系统保养内容

1、每年4月初、11月初进行2次设备全面检修保养；

2、设备使用期间每周2次定期巡检；

3、设备启停前后分别进行1次填料清洗；

4、冷却水系统水处理定时加药清洗，每半月进行1次水质检测并提供检测报告；

C.冷却水循环泵保养内容

1、系统启停前后水泵检修保养；

2、设备使用期间每周2次定期巡检；

六、技术服务标准

（1）负责怀柔园区中央空调冷站系统的定期检修保养及应急抢修等服务。

（2）供应商的维保维修技工要求：须具备制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证、高空作业证，且具备5年以上空调系统维护检修经验。

（3）定期完成维保工作，接到报修后2小时内响应并到达现场解决故障问题。

（4）对于设备维修，单件配件少于1000元的，供应服务商免费提供。单件配件超过1000元的，由采购人承担， 供应服务商免收维修及更换配件的人工服务费。

（5）负责对园区物业技术服务人员进行必要的相关技术知识培训，达到可应急处理突发事件的能力要求。

（6）供应商一旦成交，将视为接受本文件约定的检测内容及标准。除此以外，虽然本次文件文字没有明确说明的，但在法律、法规中规定属于检测及检测基本内容的，不管是否发现或是否已经进行了报价，都将视为包括在报价中，并由供货方无条件的负责承担。

七、其他服务要求

1.付款方式：

第一年合同签订后，采购人支付年合同价款的50%；当年维保期满且验收合格后采购人再支付年合同价款剩余的50%。

第二年合同签订后，采购人支付年合同价款的50%；当年维保期满且验收合格后采购人再支付年合同价款剩余的50%。

2.年合同价款为成交价的二分之一。

3.其它供应商认为必要的可以向采购方提供的服务。

第四章  合同

（本合同为参考文本，采购人和成交人以此为基础依据国家相关法律规定协商签订合同）

中国科学院空天信息创新研究院

怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统

维保项目合同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

签订日期：

甲    方：

乙    方：

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《招投标法》和相关法律、法规、政策和公开采购结果，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就采购方选聘乙方对提供服务事宜，订立本合同。

一、维保设备清单

（1）离心机组

| 序号 | 机组型号 | 机组序列号 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19XR-5P51436DES52 离心式冷水机组 | XR4L4112 | 北京怀柔园区 |
| 2 | 19XR-5P51436DES52 离心式冷水机组 | XR4L4113 |  |

（2）冷却塔及水处理系统

| 序号 | 机组型号 | 数量 | 设备地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新凌冷却塔 | 8模块 | 北京怀柔区 |
| 2 | 大厦水系统水处理 | 1套 | 北京怀柔区 |
| 3 | 实验室水系统水处理 | 2套 | 北京怀柔区 |
| 4 | 冷却水循环泵 | 3台 | 北京怀柔区 |

二、维保范围要求

（1）2套离心式冷水机组的定期保养、检修、运行调节及故障排查与修复；

（2）8台冷却塔及水处理系统的定期保养、检修、运行调节及故障排查与修复；

（3）3台冷却水循环泵供冷季启停前后点检保养；

（4）机组控制系统检修保养；

（5）配合物业进行机组运行管理，依据需求及机组运行状态进行合理调节，设备运行能耗监测与节能运行建议、安全管理与应急预案执行，确保制冷系统高效、安全稳定运行。

三、维保期限

两年。自合同签订之日起24个月，合同按年签订，根据履约情况由采购人决定是否续签。

四、维修保养设备设施内容标准

供应商委派技术人员对采购人的离心机组、冷却塔及水处理系统等整套设备进行维护保养工作，服务内容应包含但不限于以下服务：

A.离心机组保养内容

1、每年制冷季开机前系统性保养检修试运行1次，停机后系统性保养1次；

2、设备使用期间每周2次定期巡检；

3、应急维修服务，2小时内赶到现场；

4、根据机组运行情况，每年提供一到两周的驻场服务；

5、提供机组年度保养报告，提供机组定期巡检报告；

B.冷却塔及水处理系统保养内容

1、每年4月初、11月初进行2次设备全面检修保养；

2、设备使用期间每周2次定期巡检；

3、设备启停前后分别进行1次填料清洗；

4、冷却水系统水处理定时加药清洗，每半月进行1次水质检测并提供检测报告；

C.冷却水循环泵保养内容

1、系统启停前后水泵检修保养；

2、设备使用期间每周2次定期巡检；

五、技术服务标准

（1）负责怀柔园区中央空调冷站系统的定期检修保养及应急抢修等服务。

（2）供应商的维保维修技工要求：须具备制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证、高空作业证，且具备5年以上空调系统维护检修经验。

（3）定期完成维保工作，接到报修后2小时内响应并到达现场解决故障问题。

（4）对于设备维修，单件配件少于1000元的，供应服务商免费提供。单件配件超过1000元的，由采购人承担， 供应服务商免收维修及更换配件的人工服务费。

（5）负责对园区物业技术服务人员进行必要的相关技术知识培训，达到可应急处理突发事件的能力要求。

（6）供应商一旦成交，将视为接受本文件约定的检测内容及标准。除此以外，虽然本次文件文字没有明确说明的，但在法律、法规中规定属于检测及检测基本内容的，不管是否发现或是否已经进行了报价，都将视为包括在报价中，并由供货方无条件的负责承担。

六、付款方式

1.本合同项下服务费用金额为：

2.付款条件：

合同签订后，采购人支付年合同价款的50%，即人民币XX元（¥XX元）；年维保期满且验收合格后采购人再支付年合同价款剩余的50%，即人民币XX元（¥XX元）。

七、甲方的权利与义务

1.甲方应当将要求乙方现场服务人员遵守的出入检查制度、现场管理制度等规章制度事先提交给乙方并经其书面确认，未经乙方事先书面确认的，该制度对乙方人员没有约束力。

2.	在本合同有效期限内，未经乙方事先许可，甲方不得自行或委托其它单位或个入对设备进行维修或拆卸零部件等。

八、乙方权利和义务

1.	乙方应当指派专业的技术人员，携带适当的工具和仪器，按照双方约定的维护保养标准开展工作，向甲方提供优质高效的服务，认真填写各种报告，争取通过维修或维护保养，使设备处于良好的运行状态。

2.	乙方应当按照本合同的有关约定，对甲方的设备提供检查、维护保养服务。

3.	乙方应在完成委托事项后，向甲方提交与服务事项有关的工作进展报告、完工单等所有能证实乙方确已依约向甲方或其指定的第三人提供服务的书面证明。

4.乙方应遵守相关安全作业规定，如因乙方原因造成甲乙双方财产或人身安全损失，乙方应承担全部责任。

九、违约责任

1.甲乙双方必须认真履行本合同中的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成的一切直接和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

2.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、奖惩

1、乙方未按照合同完成各项维保工作或维保工作未达到维保专业标准，甲方将根据具体情况对乙方进行处罚，罚金累计不超过年维保费总额的5%。

2、乙方在工作中积极采取节能措施并达到节能效果，甲方将依据具体情况对乙方进行奖励，具体金额以考核通知为准。

十一、争议的解决

双方在合同履行过程中发生争议的，应当友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式份，甲方执   份，乙方执   份。

如有未尽事宜，甲乙双方另行协商后，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表（签字或盖章）：                   代表（签字或盖章）：

签定日期：   年   月  日             签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五章  响应文件组成和格式

正/副本

xx项目

响应文件

供应商名称：（盖章）

二〇二五年  月

## 附件5-1 资格证明文件

### 附件5-1-1 有效的营业执照

注：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件，并加盖供应商公章；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件，并加盖供应商公章；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件，并加盖供应商公章。

### 附件5-1-2 供应商基本情况表

供应商基本情况（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信代码 |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 职称 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 职称 |  |
| 本项目主要联系人 |  |  | 姓名 |  |  | 联系方式 |  |  | 邮箱 |  |
| 企业资质等级 (如有) |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 其中 | 管理人员 |  | 人 |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 技术人员 |  | 人 |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 其它人员 |  | 人 |  |
| 开户 银行 | 名 称 |  |  |  |  | 最近三年的年营业收入 | 年 |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |
| 单位简况描述 （组织架构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

### 附件5-1-3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

①提供供应商开户银行在响应文件提交截止日前3个月内任意1个月出具的资信证明原件或复印件并加盖供应商公章（如证明材料中有复印无效字样的，须提供原件并加盖供应商公章）

②提供2021年度经第三方会计事务所出具的财务审计报告复印件加盖供应商公章

注：供应商根据实际情况，①和②提供任意一项即可。

### 附件5-1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件，并加盖供应商公章。

### 附件5-1-5 具有依法缴纳税收及社会保障资金的记录或缴费证明

提供2024年1月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件，并加盖供应商公章。

### 附件5-1-6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，并加盖供应商公章。

注：

1.提供声明或承诺书，并加盖供应商公章。

2.重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚（较大数额是指处罚在三万元以上（含三万））。

### 附件5-1-7 网站截图

提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单截图和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单截图并加盖供应商公章。

附：查询截图范例

## 附件5-2 商务部分文件

### 附件5-2-1 投标函

致中航技国际经贸发展有限公司：

我方参加贵方组织的(填写项目名称)、（填写项目编号）比选的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：

1.同意在本项目比选文件中规定的开标日起90日历日内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.具备比选文件中规定的参加此项采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供比选文件规定的全部响应文件，包括正本1份，副本2份，电子文档1份等。

4.提供单独密封的比选保证金交纳有效凭证1份。

5.保证遵守比选文件中的有关规定和收费标准。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.完全理解比选文件中的各项商务和服务要求，若有偏差，已在响应文件商务条款响应/偏离表、服务需求响应/偏离表中予以明确特别说明。

8.愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.比选人若需追加采购本项目比选文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供服务。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

电话：_________________________     电子邮件：________________________

法定代表人（签字或盖章）或供应商授权代表（签字）：_______________

供应商名称（盖章）：

日    期：

### 附件5-2-2 法定代表人授权书/法定代表人资格证明书格式

法定代表人授权书

致：中航技国际经贸发展有限公司：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 授权代表 （签字）： |  | 身份证号码： | （证件复印件附后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 授权代表部门： |  | 授权代表职务： |  |
| 授权代表联系电话： |  |  |  |
| 法定代表人 （签字或盖章）： |  | 身份证号码： | （证件复印件附后） |
| 供应商名称 （盖章）： |  |  |  |
| 日 期： | 年 月 日 |  |  |

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：若由代理人处理与本项目采购相关的所有事宜，须提供法定代表人授权书，同时附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）。

法定代表人资格证明书

致：中航技国际经贸发展有限公司

（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商名称（盖章）：

年月日

注：若由法定代表人处理与本项目采购相关的所有事宜，须提供法定代表人资格证明书，同时附法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）。

### 附件5-3-3 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 比选报价 （单位：元,包含一切税费） | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国科学院空天信息创新研究院怀柔园区离心式冷水机组、冷却塔及水处理系统维保项目 | 小写： 大写： |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

注：

1.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元，报价保留小数点后两位数。

2.报价价格包括所有采购范围内的费用（均为含税价）。

3.报价应为分项报价表各分项的合计金额。

4.供应商可根据情况修改报价一览表格式，但报价内容须包含本表全部内容。

### 附件5-2-4 分项报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 所包含的税费 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |

供应商名称(盖章)：

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.供应商可根据情况修改分项报价表格式。

### 附件5-2-5 商务条款响应/偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(盖章)：

注：商务条款偏离/响应表可进行整体响应，如果所有条款无偏离，则无需逐条应答，可在表内填写“所有条款均可满足文件要求，无偏离”。

### 附件5-2-6 类似项目业绩

2022年1月1日至今承担类似项目业绩清单

| 序号 | 合同名称 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称(盖章)：

注：

1. 供应商按照此表要求填报符合要求的（2020年1月1日后）承担类似项目业绩清单，须提供合同有效内容并加盖公章，包括但不限于合同首页、签字页、金额页的复印件作为业绩证明文件；

2.评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 附件5-2-7 其他商务证明材料

（如有，格式自拟）

## 附件5-3 服务部分文件

### 附件5-3-1 服务需求响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件需求规格 | 响应文件应答内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(盖章)：

注：服务条款偏离/响应表可进行整体响应，如果所有条款无偏离，则无需逐条应答，可在表内填写“所有条款均可满足文件要求，无偏离”。

### 附件5-3-2 服务方案

供应商根据“第三章 采购需求一览表及采购需求”及“第二章 附件2 详细评审表”的相关要求自行编写，包括但不限于维保计划、维保内容、维修处理、节能运行及节能措施等，格式自拟。

### 附件5-3-3 项目团队人员配置

（格式自拟）

供应商根据比选文件的要求及“第二章 附件2 详细评审表”的相关要求自行编写，并提供相关证明材料，加盖供应商公章。

### 附件5-3-4 其他服务证明材料

（如有，格式自拟）